УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела п о У Г О

департамента труда и социального развития Приморского края

Е.Н.ЗаикинаПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ" объекта социальном инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте
	1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» г.Уссурийска

Уссурийского городского округа

* 1. Адрес объекта 692519, Приморский кран. г. Уссурийск. ул. Чичерина 77А
	2. Сведения о размещении объекта:
* отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 1335,5 кв.м
* наличие прилегающего земельного участка-да (4493,0м[[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2) )
	1. Год постройки здания 1964г. последнего капитального ремонта зима 2015 года (капитальный ремонт электропроводки).
	2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 года. сведения об организации, расположенной на объекте
	3. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 17» [.Уссурийска

Уссурийского городского округа. МВДОУ д/с № 17

* 1. Юридический адрес организации (учреждения): 692519. Приморский край.

г. Уссурийск. ул.Чичерина 77.А

* 1. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
	2. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
	3. Территориальная принадлежность (федеральная. региональная, муниципальная): муниципальная
	4. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа
	5. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

692519 г Уссурийск ул. Некрасова, 66

1. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды (О. У.С.К.Г) - на объекте
2. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых вдень), вместимость, пропускная способность 150 человек
3. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да. нет) да
4. Состояние доступности объекта
	1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Путь следования автобусным маршрутом №1 .№ 1 -а.№6.№7-С.№8-А.№9-С.№ 10- А.№11-А.№11-С.№12.№14-а.№15.№16.№19,№23.№23-А.№24.№30.№35- А,№101.№102.№103.№108.№122.№125.№136.№137.№139.№141 до остановки «Улица Володарского».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

* 1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
		1. расстояние до объекта от остановки транспорта 160 метров от остановки «Улица Володарского»
		2. время движения (пешком) 3-5 минут:
		3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути дают остановки «Улица Володарского» до пешеходного перехода через ул. Некрасова, от пешеходного

перехода до ул. Володарского, нет по ул. Володарского до ОСИ.

* + 1. Перекрестки: нет
		2. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

Нет

* + 1. Перепады высоты на пути:

Да, спуск для перехода проезжей части Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

|  |  |
| --- | --- |
| 3.3 Организации доступности объекта для инвалидов – форма  | обслуживания\* |
|  | №п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| J | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |
| \* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «В3.4 Состояние доступности основных структурно-функцно | НД»нальных зон |
| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О. Г,У), ДУ (С,К) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД(К) ПК(Г) ДУ (С,О,У) |
| оJ | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,С,У), ДУ (О, К,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г, О,У)ДУ(К,С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С,Г,У), ДУ (К.О) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У).ДУ(С,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О. С. Г. У) — доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):

ДУ - доступно условно. ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно ДЧ-И (С. Г, У), доступно условно ДУ (К,О). В настоящее время необходимо

провести капитальный ремонт территории на путях движения к учреждению, на

территории учреждения: на входе на территорию ДОУ расширить калитки и убрать перепады высоты; произвести работы по выделению парковочных мест для MГН и

обозначению автопарковки. Необходимо установить пандус в соответствии с

требованиями перед входной площадкой центрального входа. Краевые ступени лестницы

выделить цветом, сделать поручни. Установить кнопку вызова на фасаде здания для К.О.

Требуется установить предупреждающие знаки в коридорах учреждения, демонтировать

пороги в коридорах. Необходимо выделить контрастным цветом ручки на дверях. В

рамках капитального ремонта необходимо произвести ремонт туалетных комнат и

раздевалок с учетом требования СНнПа. Необходимо установить синхронную

автоматическую систему пожарной сигнализации.

1. Управленческое решение

**4.1. Рекомендации но адаптации основных структурн**ых элементо**в объ**екта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№Г1 \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный и текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт и текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, текущий ремонт. Альтернативная (|)орм а обслуживания. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт.Альтернативная форма обслуживания. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт и текущий |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущийремонт. Альтернативная форма обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки | Не нуждается |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания 4.2. Период проведения работ 2017-2020г.г. в рамках исполнения

 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично всем ЛЧ-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование (в сфере строительства, охраны памятников, разработка проектно-сметной документации, согласование с вышестоящей организацией (Управление образования и

молодежной политики УГО). согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта {наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается Отсутствует

1. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края. Доступная среда. Учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

1. Особые отметки Паспорт сформирован на основании:
2. Анкеты (информации об объекте) от « 23»декабря 2016г.,
3. Акта обследования объекта: № акта от «23»декабря 2016 г.
4. Решения Комиссии от « 23 » декабря 2016 г.

**Пр**нложенне А4

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по У ГО департамента труда и социального развития Приморского края

Е.Н.Заикина

Декабря2016г.

«

23

»

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ оси

№1

Приморский край, «23» декабря 2016 г.

Уссурийский городской округ

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведении об объекте
	1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного

вида № 17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа

* 1. Адрес объекта 692519 г. Уссурийск, ул. Чичерина,77А
	2. Сведения о размещении объекта
* отдельно стоящее здание 2 этажа, \_ 1335,5\_ кв. м
* часть здания этажей (или на 1 и 2 этаже), кв. м
* наличие прилегающего земельного участка (да); 4493 кв.м.
	1. Год постройки здания 1964 г, последнего капитального ремонта: - 2015г(капитальный ремонт электропроводки)
	2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта -

2016г,

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №17» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (МБДОУ д/с № 17)
	2. Юридический адрес организации 692519, г. Уссурийск, ул. Чичерина, 77А
1. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Реализация основных задач

дошкольного образования.

1. Состояние доступности объекта
	1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования автобусом любым маршрутом до остановки «Улица

Володарского».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

* 1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
		1. расстояние до объекта от остановки транспорта 160 м от остановки «Улица Володарского».
		2. время движения (пешком) 3-5 минут.
		3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да.) от остановки «Улица Володарского» до пешеходного перехода через

ул. Некрасова ют пешеходного перехода до ул. Володарского, нет по улице

Володарского до обьекта.

* + 1. Перекрестки: нет
		2. Информация на пути следования к объекту: нет.
		3. Перепады высоты на пути: есть, снижение высоты бордюра пешеходной части для прохода или проезда на коляске через пешеходный переход, подьем на пешеходную часть; сьезд с ул. Володарского к калитке ОСИ.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, спуск для перехода проезжей части, асфальтированный спуск к калитке ОСИ.

* 1. Организация доступности обьекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

- указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные структурно­функциональные зоны | Состояниедоступности,в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение |
| № на плане | №фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(У,Г,О)ДУ(К,С) | 1-6 | 1-18 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ(С,О,У)ВНД(К),ДПИ(Г) | 4-7 | 9-23 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У,О)ДУ (К,С) | 8-12 | 24-43 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (Г,С,У) ДУ(К.О) | 13-18 | 44-64 |
| 5 | Санитарно-гигиеническиепомещения | ДЧ-И(Г,С,У)ДУ(К.О) | 19-20 | 65-76 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (О,К,У,)ДУ (С„) | 21 | 77-90 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-ВI | 22 | 90-96I |

3.4. Состояние доступности основных структурно-

функциональных зон

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

доступно частично избирательно ДЧ-И (С.Г.У). доступно условно ДУ (К,О).

.

В настоящее время необходимо провести капитальный ремонт территории на путях движения к учреждению, на территории учреждения; на входе на территорию ДОУ расширить калитки и убрать перепады высоты; произвести работы по выделению парковочных мест для МГН и обозначению автопарковки. Необходимо установить пандус в соответствии с требованиями перед входной площадкой центрального входа. Краевые ступени лестницы выделить цветом, сделать поручни. Установить кнопку вызова на фасаде здания для К,О. Требуется установить предупреждающие знаки в коридорах учреждения ,демонтировать пороги в коридорах. Необходимо выделить контрастным цветом дверные ручки на дверях. В рамках капитального ремонта необходимо произвести ремонт туалетных комнат и раздевалок с учетом требований СНиПа. Необходимо установить синхронную автоматическую систему пожарной сигнализации

1. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп\п | Основные структурно-­функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный и текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный и текущийремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий и капитальныйремонт; альтернативная форма обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт,альтернативная формаобслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиеническиепомещения | Текущий ремонт, капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт;альтернативная формаобслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный и текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

1. Период проведения работ:2017-2020 г.г.

в рамках проведения капитального и текущего ремонта.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично всем ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4. согласование с общественными организациями инвалидов Требуется
5. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии

доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует

1. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, Учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

1. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ: Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на - 2 л.
2. Входа (входов) в здание на-Зл.
3. Путей движения в здании на-4 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на - 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на - 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на - 2 л.

8. Поэтажные планы, паспорт БТИ на - 28л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| объекту): нет |  |  |
| Руководитель рабочей группы Заведующий МБДОУ д/с 17 |  | Самодурова М.Е |
| Члены рабочей группы заведующий хозяйством |  | Шраменко М.В. |
| старший воспитатель |  | Огнева Л.Н. |
| В том числе: |  |  |

Представители общественных организаций инвалидов :

Председатель общества инвалидов УГКОООВОК Н.Н. Бутковская

Председатель всероссийского общества глухих Т.М. Лаврова.

Председатель всероссийского общества слепых О.Н. Шиманчук

Заместитель начальника отдела по У ГО департамента труда и социального развития

Ж.Ю. Папкина

1. Характеристика деятельности организации на объекте [↑](#footnote-ref-1)
2. (по обслуживанию населения)

	1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт,жилой фонд), потребительский рынок и сфера услуг, другое)образование

	1. Виды оказываемых услуг образовательные услуги
	2. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
	3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети [↑](#footnote-ref-2)